В клинических рекомендациях раздел 3 Особенности патологоанатомического вскрытия умерших от ВИЧ-инфекции. написано: 
Стоки секционного стола перед попаданием в общую канализацию должны проходить бак-отстойник с дезинфицирующим раствором.
в Постановлении  от 18 мая 2010 г. N 58  Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" раздел 5 Требования в водоснабжению и канализации 
 5.2. Очистка  и  обеззараживание  сточных  вод  от  ЛПО должны осуществляться   на   общегородских   или   других  канализационных очистных   сооружениях,   гарантирующих   эффективную   очистку   и обеззараживание  сточных  вод.  При  отсутствии  общегородских  или других  очистных  сооружений  сточные  воды ЛПО должны подвергаться полной   биологической   очистке  и  обеззараживанию  на  локальных сооружениях.
Таким образом, данный пункт клинических рекомендаций не соответствует  утвержденному постановлению.
Евгений Хабенко
sbsmp4d@mail.ru